**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

*для заказа указателя уровня магнитного визуального РУУМ*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место установки (тип оборудования) |  | 2 | Количество указателей, шт. |  |
| 3 | Измеряемая среда |  | 4 | Плотность измеряемой среды, г/см³ |  |
| 5 | Рабочая температура среды, °С |  | 6 | Максимальная температура среды, °С |  |
| 7 | Рабочее давление среды, МПа |  | 8 | Максимальное давление среды, МПа |  |
| 9 | Температура окружающей среды, °С | мин. |  | макс. |  |
| 10 | Конструктивное исполнение монтажного присоединения | бок-бок | верх-бок |
| бок-низ | верх-низ |
| 11 | Межосевая/монтажная длина, мм |  |
| 12 | Диапазон измерения, мм | мин. |  | макс. |  |
| 13 | Шкала измерения | мм  | см | нет |
| 14 | Диаметр присоединительных штуцеров, мм |  |
| 15 | Тип присоединения штуцеров | фланцевый | сварной |
| ГОСТ |  |  |
| материал |  |
| 16 | Отсечная арматура в местах присоединения корпуса указателя к ёмкости  | да | нет |
| 17 | Продувочный кран | да | нет |
| 18 | Необходимость обогрева | да | нет |
| 19 | Индикатор перемещения поплавка (указывается при необходимости) | герконовый | магнитострикционный |
| 4-20 мА | 4-20 мА /Hart |
|  | RS-485 Modbus RTU |
| 20 | Сигнализатор уровня | кол-во, шт. |  | нет |
| 21 | Дополнительно |  |
| *Сведения о Заказчике/Покупателе* |
| Название организации |  |
| Адрес |  |
| Должность, ФИО лица, заполнившего опросный лист |  |
| Телефон / электронная почта |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | М.П. |  |

Заполненные опросные листы направлять:

Е-mail: nechaev@vvgnn.com ; info@vvgnn.com ; тел/факс +7 (831) 434-11-23 / 24