ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________ от «       » ________ 20____г.
для заказа указателя уровня магнитного визуального РУУМ

	1
	Место установки (тип оборудования)
	
	2
	Количество указателей, шт.
	

	3
	Измеряемая среда
	
	4
	Плотность измеряемой среды, г/см³
	

	5
	Рабочая температура среды, °С
	
	6
	Максимальная температура среды, °С
	

	7
	Рабочее давление среды, МПа
	
	8
	Максимальное давление среды, МПа
	

	9
	Температура окружающей среды, °С
	мин.
	
	макс.
	

	10
	Конструктивное исполнение монтажного присоединения
	бок-бок
	верх-бок

	
	
	бок-низ
	верх-низ

	11
	Межосевая/монтажная длина, мм
	

	12
	Диапазон измерения, мм
	мин.
	
	макс.
	

	13
	Шкала измерения, см
	да
	нет

	14
	Диаметр присоединительных штуцеров, мм
	

	15
	Тип присоединения штуцеров
	фланцевый
	сварной

	
	
	ГОСТ и исполнение
	
	

	
	
	материал
	
	

	
	
	ответные
[bookmark: _GoBack]фланцы
	да
	

	
	
	
	нет
	

	16
	Отсечная арматура в местах присоединения корпуса указателя к ёмкости 
	да
	нет

	17
	Продувочный кран
	да
	нет

	18
	Необходимость обогрева
	да
	нет

	19
	Индикатор перемещения поплавка магнитострикционный 
(указывается при необходимости)
	4-20 мА /Hart

	
	
	RS-485 Modbus RTU

	20
	Сигнализатор уровня
	кол-во, шт.
	
	нет

	21
	Дополнительно
	

	Сведения о Заказчике/Покупателе

	Название организации
	

	Адрес
	

	Должность, ФИО лица, заполнившего опросный лист
	

	Телефон / электронная почта
	




	Заказчик:
	___________________________
	/_____________________/

	
	М.П.
	


Заполненные опросные листы направлять: 
Е-mail: nechaev@vvgnn.com ; info@vvgnn.com ; тел/факс +7 (831) 434-11-23 / 24
